Приложение № 6

Порядок действия заявителя и ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» при подаче, приеме, обработке заявления и принятом решении на подключение к сетям  водоотведения

(согласно Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Утв.постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 с

изменениями от 15.05.2010г.)

1. Подача заказчиком заявления о подключении;

2. Рассмотрение  и  проверка  ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» представленных  документов на  их соответствие установленным в Правилах требованиям;

3. Заключение  и  выдача (в  30-дневный срок с момента  получения документов) подписанного договора о подключении;

4. Выдача ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» заказчику  условий подключения (технических  условий для присоединения ) с указанием:

- срока действия условий подключения;

- точки  присоединения  к системе  водоотведения (адрес,  номер колодца);

- специальных  технических  требований  к объекту капитального строительства, в том числе к устройствам  и  сооружениям для присоединения;

- отметок лотков в местах присоединения к системе канализации;

- нормативов водоотведения (разрешаемый объем и  состав сточных вод);

- требований к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

- границ эксплуатационной ответственности ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» и заказчика.

5. Разработка   заказчиком  проектной  документации,  согласно  выданным   ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» технических  условий, утвержденной  в установленном  порядке и  представление 1 экземпляра раздела НВК в ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» на согласование;

6.  Выдача ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» заказчику разрешения на присоединение; после осуществления этих работ подписывается акт о присоединении.

Работы по присоединению объекта капитального строительства ведутся под техническим надзором ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» на основании заключенного договора.

7.  Выдача заказчику разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и заключение договора с ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» на оказание услуг.